（製作仕様書書式見本）

令和○○年○○月○○日　　　　

　群馬県立群馬産業技術センター所長　あて

群馬県○○市○○町○○○　　　　　　

株式会社○○○○　　　　　　　　　　

代表取締役　○○○○　　印　　　　　

「ＥＭＩレシーバー」製作仕様書
	　　　　　群馬産業技術センター仕様書


	 　　    当社納入希望物品の製作仕様

　（群馬産業技術センター仕様書との相違箇所は下線のとおり）

	１．装置の名称

　　ＥＭＩレシーバー

	１．装置の名称

　  ＥＭＩレシーバー
    メーカー名：○○○○社製
    型式：○○○○

	２．装置の概要

　　本装置は、CISPR、FCC、EN などの各種国際規格・地域規格に適合したEMI 測定を行うための高性能な測定装置で、放射妨害及び伝導妨害の評価・検証を行うためのものである。そして、本装置により、電気製品から放射される電磁ノイズや電気信号を各種の検波方式(QP、AV、PK など)により正確かつ効率的に測定することが可能となる。

さらに、本装置は、広帯域かつ高いダイナミックレンジの特徴を有し、各種のEMI 試験の現場で要求される微弱なノイズや強力な信号を正確に測定できると供に、詳細なノイズ解析等の機能を備え、本装置を活用することにより、より高精度で効率的な試験サポートを行い、企業の製品開発等を支援する体制を確立することを目的としている。

	２．装置の概要

　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



	３．準拠する試験規格
(1) CISPR11：2024 Ed.7.0

(2) CISPR32：2019 Ed.2.1

(3) VCCI 技術基準V-3/2016.11

(4) CISPR14-1:2020 Ed.7.0

(5) CISPR15 Ed.9.1

(6) CISPR25 Ed.4

(7) 電気用品安全法、付属の表の別表第十及び別表第十二の表2

(8) FCC Part15 Sub part B 及びPart18

(9) 総務省微弱無線局の規定 電波法施行規則第
6 条（免許を要しない無線局）

※上記を参照とした地域の試験規格に対応すること
	３．準拠する試験規格
○○○○○○○

	４．装置の構成

　(1) ＥＭＩレシーバー（本体）　　1 式

(2) 測定用ソフトウェア　　　　　1 式

(3) 測定用ＰＣ　　　　　　　　　1 式

(4) スイッチャー（ＲＦセレクタ）1 式

(5) 外付けノッチフィルタ        2 式
（2.4GHz 帯用・5GHz 帯用）

	４．装置の構成

　　○○○○○○○



	５．装置の仕様

　(1）

　  ｱ
　　ｲ
　  ｳ
　　･
    ･
    ･

	５．装置の仕様

　(1）

    ｱ
  　ｲ
    ｳ
  　･
    ･
    ･


	
	


（ 0= 5 +  \* Arabic
1
 ）


